SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

„Remont budynku Domu Kultury                                    w miejscowości Chojno”

CPV   – 	45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

CPV   –	45442110-1 – Malowanie budynków

SPIS TREŚCI

- Dane ogólne

- Wstęp

  - Przedmiot ST

  - Zakres stosowania ST

  - Zakres robót objętych ST

  - Informacja o organizacji robót i placu budowy

  - Określenia podstawowe

  - Roboty towarzyszące

  - Dokumenty odniesienia

  - Odpowiedzialność Wykonawcy

- Materiały

- Sprzęt

- Transport

- Uwagi ogólne

- Warunki wykonywania robót

- Kontrola jakości

- Obmiar robót

- Odbiór robót

- Warunki płatności

- Przepisy związane

1.	DANE OGÓLNE

Tytuł projektu:

Remont budynku Domu Kultury w miejscowości Chojno

Gmina Pakosław – powiat rawicki – województwo wielkopolskie - Polska

Zamawiający : 	Gmina Pakosław

ul. Kolejowa 2

63-920  PAKOSŁAW

tel. + 48 65/ 54-78-332, fax. +4865/ 54-78-332

e-mail : pakoslaw@pakoslaw.pl

Przetarg nieograniczony zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. Nr 19 poz 177 z późn. zm./.

Termin składania ofert

18 lipca 2006 r. godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, sekretariat, pok. 5.

Każda oferta złożona po tym terminie nie będzie rozpatrywana

Termin obowiązywania oferty

Oferty muszą pozostać ważne przez okres 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

Termin realizacji projektu	    –     od 19 września 2006r. do 30 października 2006r.

- WSTĘP

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru budowy: Remont budynku Domu Kultury w miejscowości Chojno.

2.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1.

2.3. Zakres robót objętych ST

45100000 – roboty budowlane

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowy: Remont budynku Domu Kultury w miejscowości Chojno i obejmują: roboty remontowe w zakresie wymiany okien i drzwi, wymiany posadzek, malowania sufitów i ścian oraz prac remontowych dachu – CPV 45453000-7 oraz CPV 45445110-1.

Szczegółowy zakres wykonania przedstawiono w kosztorysie ślepym i przedmiarze, który stanowi integralną część specyfikacji przetargowej.

Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej winny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiałów, służą one wyłącznie zobrazowaniu oczekiwań Zamawiającego co do rodzaju, jakości i parametrów zabudowywanych elementów.

2.4. Informacja o organizacji robót i placu budowy

Teren budowy to wydzielona część budynku Domu Kultury z przeznaczeniem na wykonanie zadania.

Pobór prądu po uzgodnieniu z zarządcą Domu Kultury w Chojnie.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania kontraktu do odbioru końcowego zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i ochrony przeciwpożarowej, a także bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do obowiązków Wykonawcy należy znajomość wszelkich przepisów organów administracji państwowej i samorządowej związanych z prowadzonymi robotami.

2.5. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i przepisami.

2.6. Roboty towarzyszące, podlegające świadczeniom umownym

- urządzenie i utrzymanie miejsca remontu,

- pomiary do rozliczenia robót,

- działania ochronne zgodne z warunkami BHP,

- utrzymanie drobnych narzędzi i urządzeń,

- usuwanie zanieczyszczeń odpadów z obszaru budowy,

2.7. Dokumenty odniesienia

Podstawowym dokumentem odniesienia stanowiącym podstawę do wykonania robót jest przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, normy PN, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych MB PMB ITB Warszawa 1997r. z uwzględnieniem późniejszych zmian.

2.8. Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność z przedmiarem, kosztorysem ofertowym, ST i PN.

- Materiały

Podstawowymi materiałami stosowanymi do wykonania prac związanych remontem budynku Domu Kultury są materiały wyszczególnione w kosztorysie zgodne z PN i ST.

- Sprzęt

Sprzęt wyszczególniony w kosztorysie zgodnie z PN i ST

- Transport

- transport materiałów koniecznych do wykonania prac budowlanych dowolnymi środkami transportu, na których należy je rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć ja przed spadaniem,

- wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót.

- Uwagi ogólne

- wszystkie roboty objęte umową powinny być zgodne z wymaganiami ST dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze robót i poleceniami inspektora nadzoru,

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego,

- robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – posiadają uprawnienia budowlane, są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP,

- przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przedstawić wykaz materiałów wraz z atestami i certyfikatami oraz sprzętu jaki ma zamiar użyć do wykonania robót.

- Warunki wykonywania robót

Technika wykonania robót wg technologii zawartej w kosztorysie ofertowym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

- Kontrola jakości robót

Kontrola i badania materiałów użytych do wykonania robót przez inspektora nadzoru w trakcie prowadzenia robót.

Kontrola materiałów użytych do wykonania robót wymagać będzie od Wykonawcy posiadania atestów producenta, znaczka „B” na opakowaniu, Aprobaty Technicznej oraz bycia zgodnymi z ustaleniami ST.

Kontrola wykonania robót polega na zgodności użytych materiałów z postanowieniami dokumentacji przetargowej oraz niniejszej ST i na prawidłowości wykonania robót zgodnie z zaleceniami producenta.

Wyroby powinny posiadać certyfikaty w zakresie wytrzymałości materiałów, konstrukcji, BHP oraz ergonomii wydane przez uprawnione organizacje.

W przypadku, gdy jakość materiałów będzie budzić wątpliwości inspektora nadzoru, Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiałów.

Świadectwa materiałów i wyrobów należy gromadzić i załączyć do protokołu odbioru robót.

- Obmiar robót

Jednostką obmiaru są jednostki miary wynikające z poszczególnych pozycji przedmiaru robót.

- Odbiór robót

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania postępu robót.

Ogólne zasady odbioru podane są w PN.

Przedmiotem odbioru będzie całość wykonanych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym po całkowitym zakończeniu robót.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawcę o całkowitym zakończeniu robót.

Komisja przeprowadzi wizję i oceni wykonanie robót po względem jakościowym oraz zgodności wykonania robót z zawartą umową.

Następnym odbiorem będzie odbiór pogwarancyjny, który będzie polegał na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

- Warunki płatności

Cena wykonania obejmuje także:

- transport materiałów przewidzianych do wykonania robót na miejsce budowy,

- uporządkowania miejsca prowadzonych robót.

- Przepisy związane

PN – EN 206-1:2003	Beton

PN – EN 196-1:1996	Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.

PN – EN 196-3:1996	Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.

PN – EN 196-6:1997	Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN – B – 30000:1990	Cement portlandzki.

PN – 88/B – 30001	Cement portlandzki z dodatkami.

PN – EN 1008:2004	Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN – B – 06050:1999	Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN – 86/B – 02480	Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

BN – 77/8931 – 12	Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntów.

PN – B – 10736:1999	Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN – EN 13139:2003	Kruszywa do zaprawy.

PN – B – 06050:1999	Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogólne.

PN – B – 02481:1999	 Geotechnika. Terminologia podstawowa. Symbole literowe i jednostki miary.

PN – 74/B-02480	Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole, określenia.

PN – 68/B-06250	Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN – 81/B-03020	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenie statyczne i projektowe.

PN-93/C-89440	Farby emulsyjne dyspersyjne do wymalowań wewnętrznych budynków - minimalne wymagania techniczne.

PN-71/H-97053	Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.

PN-69/B-10285	Roboty malarskie budowlane farbami lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-69/B-10280	Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-B-76001	Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.

PN-B-02872	Ochrona przeciwpożarowa budynków: Metoda badania odporności dachów na ogień zewnętrzny.

PN-91/B-10102	Farby do elewacji budynków - wymagania i badania.

PN-80/B-10240	Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/B-10144	Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku –  Prawo budowlane, wraz z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (sygn.: GWOP-002/90/94 z dnia 16-09-1994 roku).